## 响应文件格式如下：

2025年夏季检维修项目电力工程设计服务

响应文件

投标人：                            （盖单位章）

2025 年       月     日

目录

一、投标报价表

二、企业法人身份证明或授权委托书（格式自拟）

三、企业营业执照

四、合法有效的电力行业（送电工程、变电工程）乙级设计资质

五、拟派项目负责人相关专业高级工程师资格证书

六、近三年无违法、违纪、违约的承诺函（格式自拟）

七、信誉要求

八、投标人认为有利于本项目投标的其他资料

一、投标报价表

| 项目名称 | 合计总价（元） | 不含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025年夏季检维修项目电力工程设计服务 |  |  |  |
| 说明 | 1、报价应包含完成本项目所需的技术服务费、劳务费、管理费、利润、税金以及验收费等全部费用（采购人不再另行支付其他费用） |  |  |

说明：1.所有价格均系用人民币表示，报价小数点后保留两位小数（保留到分位）。

2.以上内容缺一不可，格式、内容和签署、盖章必须完整。

投标人：                             （公章或签字）

法人代表或授权委托人：               （签字或盖章）

投标人电话:

日  期：      年      月      日

| 项目名称：2025年夏季检维修-桥靠分公司厂区变压器更换及10kV电缆入地项目-设计项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检维修项目 | 项目使用物资明细 |  |  |  | 项目计划资金（万元） |  |  | 检维修原因 | 施工工艺描述 | 备注 |
|  |  | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 物资费 | 施工费 | 合计 |  |  |  |
| 1 | 桥靠分公司厂区变压器更换及10kV电缆入地 | 组合式箱式变电站（干式箱变，一级能耗） | 250kva | 1 | 套 | 28 | 20 | 100 | 服役25年设备老化存在安全隐患 | 1、拆除原有变压器一台及附属设施一套，（包含电杆、配电柜、彩板房及基础一座） 2、移栽树木速生杨（高度5.5米，胸径45cm；）共计4棵；移栽松树（高度3米，胸径15cm)共计4棵；箱式变压器基础制作、安装箱式变压器，制作箱变围栏； 3、高压电缆接线及调试，低压电缆3*185+1*150中间接头10个，终端头10个敷设；敷设电缆共计100米； 4、废旧材料退库，运距25公里 5、需包含办理停、复电手续、增容手续、验收等一切费用 6、箱变选优国内一线品牌（特变电工、ABB、青岛特锐德、天威保变），变压器、高低压开关柜、配电柜、电气元件（优选品牌如 施耐德、abb、正泰）等成套供应。高压柜需配置sf6断路器或真空断路器，具有5防功能。具有智能化配置 |  |
|  |  |  | 315kva | 1 | 套 | 30 | 20 |  |  | 施工工艺描述同上 |  |
|  |  | 电缆 | YJV22-10kV 3×35mm² | 100 | 米 |  | 2 |  |  | 1、沥青路面开挖0.3m×60m×1.0m 2、安装电缆套管 3、敷设电缆 4、中间接头制作×1，终端头制作×1 5、耐压试验，送电调试 6、拆除原有架空导线 7、拆除电线杆15m×2 8、路面恢复 9、旧材料退库，垃圾外运 |  |
| 工程费预计 |  |  |  |  |  | 58 | 42 | 100 |  |  |  |
| 设计要求 |  |  | 1、按规定的内容及国家规定和部规定的质量要求、设计深度，及时提交设计文件（包含设计图纸和概算）； 2、乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行设计交底，阶段性验收，解决施工过程中有关设计的问题,参加运行考核及竣工验收； 3、设计规定范围内的设计修改由乙方负责。 4、乙方保证按上述设计要求中的所有设计内容在约定时间前设计完成，设计人所设计图纸保证通过相关业务主管部门的审核。 5、合同签订后，自发包方提供完整的有关本次工程的电气及建筑资料之日起，正式用电设计10个工作日内完成，并向甲方提供纸质施工图设计文件6套，电子版1套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |